DOMENIUL DE ACREDITARE SOLICITAT

DENUMIRE LABORATOR DE ETALONĂRI   ____________________________________________________________________

1. Etalonări efectuate în localuri permanente

| Nr. | Mărime măsurată | obiect supus etalonării | COD Subdomeniu | Domeniul de măsurare | Incertitudine de etalonare extinsă | Principiul metodei | Referință la metodă | PRICIPALELE MIJLOACE UTILIZATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatură | Termocuplu | TP6 | (-40 ÷ 650) °C | 0,8°C | Comparare directa | 3.2.1/PL-05 | Termometru cu rezistenta din platina etalon Calibrator de temperatura |

2. Etalonări efectuate la clientul LE

| Nr. | Mărime măsurată | obiect supus etalonării | COD Subdomeniu | Domeniul de măsurare | Incertitudine de etalonare extinsă | Principiul metodei | Referință la metodă | PRICIPALELE MIJLOACE UTILIZATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa | Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată | MA2 | 0 -5000 g > 5kg – 55 kg | 1×10-6 ×M 3×10-6 ×M | Comparare directă | EURAMET/cg-18, version 4.0 (11/ 2015), 3.1/PL-02 ” Etalonarea aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată” | Greutăţi etalon |

ELABORAT: Nume, Prenume Şef  LE ____________________________________________Semnătura____________________________Data____________________

APROBAT: Nume, Prenume Reprezentant legal ___________________________________Semnătura____________________________Data____________________

# Footnotes

Se vor specifica toate locaţiile în care LE desfăşoară activităţi de etalonări.

Nota: Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare