DOMENIUL DE ACREDITARE SOLICITAT

DENUMIRE LABORATOR DE ÎNCERCĂRI   ____________________________________________________________________

1. Încercări efectuate în localuri permanente

| Nr. | Tipul/Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| METODE VOLUMETRICE |
| 1 | Determinarea continutului de cloruri | Ape tehnologice Ape de suprafata Ape uzate Ape subterane Extracte soluri | SM SR ISO 9297:2012 Manualul a.1977 APA. 02.14.05 GOST 4245-72, pct. 2. PSL-01 rev.0 |
| METODE SPECTROFOTOMETRICE |
| 2 | Determinarea continutului de amoniu | Ape tehnologice Ape de suprafata Ape uzate Ape subterane Extracte soluri | SM SR ISO 7150-1:2005 PSL-07 rev.3 |

2. Încercări efectuate la clientul LÎ

| Nr. | Tipul/Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| METODE NEDISTRUCTIVE |
| 1 | Examinarea cu ultrasunet | Ţevi de metal | GOST 14782-86 |

ELABORAT: Nume, Prenume Şef  LÎ ____________________________________________Semnătura____________________________Data____________________

APROBAT: Nume, Prenume Reprezentant legal ___________________________________Semnătura____________________________Data____________________

# Footnotes

Se vor specifica de către LÎ toate locaţiile în care desfăşoară activităţi de încercări.

Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare.