DOMENIUL DE ACREDITARE SOLICITAT

DENUMIRE LABORATOR DE ETALONĂRI   ____________________________________________________________________

1. Etalonări efectuate în localuri permanente

| Nr. | Mărime măsurată | obiect supus etalonării | COD Subdomeniu | Domeniul de măsurare | Incertitudine de MASURARE extinsă1) | Principiul metodei | Referință la metodă | PRICIPALELE MIJLOACE UTILIZATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatură | 1.1Termocuplu | TP6 | (-40 ÷ 650) °C | 0,8°C | Comparare directa | 3.2.1/PL-05 | Termometru cu rezistenta din platina etalon Calibrator de temperatura |

2. Etalonări efectuate la clientul LE

| Nr. | Mărime măsurată | obiect supus etalonării | COD Subdomeniu | Domeniul de măsurare | Incertitudine de MASURARE extinsă1) | Principiul metodei | Referință la metodă | PRICIPALELE MIJLOACE UTILIZATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa | 1.1 Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată | MA2 | 0 -5000 g > 5kg – 55 kg | 1×10-6 ×M 3×10-6 ×M | Comparare directă | EURAMET/cg-18, version 4.0 (11/ 2015), 3.1/PL-02 ” Etalonarea aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată” | Greutăţi etalon |

ELABORAT: Nume, Prenume Şef  LE ____________________________________________Semnătura____________________________Data____________________

APROBAT: Nume, Prenume Reprezentant legal ___________________________________Semnătura____________________________Data____________________

1) Incertitudinea extinsă de măsurare, exprimată de CMC:

-este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;

-este evaluată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2, corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%, dacă nu este specificat altfel;

-un laborator de etalonare acreditat nu trebuie să raporteze în certificatele de etalonare o incertitudine de măsurare mai mică decât incertitudinea exprimată de CMC, pentru care laboratorul este acreditat.

NOTĂ-Exprimarea CMC, simboluri și unități

Simbolul procentului (%) reprezintă numărul 0,01. În cazurile în care incertitudinea de măsurare este exprimată ca procent, aceasta trebuie interpretată ca însemnând un procent din măsurand. Astfel, de exemplu, o incertitudine de măsurare de 1,5 % înseamnă 1,5 × 0,01 × q, unde q este valoarea măsurată.

Nota: Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare