PLAN DE PARTICIPARE

la Încercări de Competenţă (PT) şi Comparări Interlaboratoare (ILC)

DENUMIRE LABORATOR/ ORGANISM DE INSPECȚIE ____________________________________________________________________

Data acreditării inițiale/ reînnoirii/ extinderii_____________________________

Pentru Laboratoare de Încercări

| Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei | Denumire încercare | Denumire produs/ material/ matrice | Metoda | Interval de măsurare | Disciplina | Subdisciplină | Denumire Organizatori PT şi ILC/ codul schemei | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umiditate | Carne | GOST 9793 | 0-60% | Fizico-chimie | Gravimetrice | De ex: FAPAS |  |  |  |  |
|  | Umiditate | Unt | SM SR EN ISO 3727-1:2012 | 15-25% | Fizico-chimie | Gravimetrice | De ex: LGS |  |  |  |  |
|  | Umiditate | Pește | GOST 7636 p.3.3 | 15-20% | Fizico-chimie | Gravimetrice | De ex: LGS |  |  |  |  |
| 2 | Cloruri | Carne | GOST 9957 | 0-8% | Fizico-chimie | Volumetrice | De ex: FAPAS |  |  |  |  |

Pentru Laboratoare de etalonări

| Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei | Subdomeniu metrologic (a se vedea Anexa 1 la PM, cod PM-A-1) | Obiectul supus etalonării | Cantitate/ proprietate | Procedura de etalonare | Intervalul de măsurare | Incertitudinea de măsurare | Denumire organizatori PT și ILC/ codul schemei | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparate de cântărit | Aparate de cântărit cu funcționare neautomată | Masa | PE-3.2/01 Etalonarea aparate de cântărit cu funcționare neautomată | 0,001 – 2000 g 2 – 55 kg | 0,0005 g 1,0 g | De ex: ROLAB |  |  |  |  |

Pentru Organisme de Inspecții în domeniul Metrologiei Legale

| Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei | Subdomeniu metrologic (a se vedea Anexa 1 la PM, cod PM-A-1.1) | Obiectul supus verificării | Cantitate/ proprietate | Documentul normativ | Interval de măsurare | Eroarea de măsurare/ clasa de exactitate | Denumire Organizatori PT şi ILC | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinte termostatate | termostate; dulap de uscat şi sterilizare; (etuve) autoclave; | Temperatura | NML 6-02:2013 NML 6-03:2015 NML 6-03:2015 | (-80 ÷ 100) °C (60 ÷ 350) °C (0 ÷ 135) °C | ±0,5°C ±3°C ±3°C | De ex: INM |  |  |  |  |
| 2 | Incinte termostatate | cuptoare de calcinare; | Temperatura | NML 6-01:2013 | (100 ÷ 1200) °C | ±10°C | De ex: INM |  |  |  |  |

Pentru Laboratoare Medicale

| Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei | Denumire parametru analizat | Subdisciplină/ Tehnică de măsurare (principiul analitic) | Clasa de substanțe | Disciplina | Material analizat | Denumire Organizatori PT şi ILC/ codul schemei | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH | Chemiluminiscența cu particule magnetice (CLIA) | Hormoni | Imunologie | Ser | De ex. RIQAS |  |  |  |  |
|  | Calciu total | spectrofotometrie | Electroliti | Biochimie | Ser | De ex. EQAS |  |  |  |  |
|  | α2 globulin | Migrare in cimp electric pe gel agaroza | Proteine | Biochimie | Ser |  |  |  |  |  |
| 2 | TSH | Metoda ELISA | Hormoni | Imunologie | Ser |  |  |  |  |  |
|  | Urocultura | Cultura,identificare bacteriana si fungica | Bacterii | Microbiologie | Urina |  |  |  |  |  |

Pentru Organisme de Inspecții

| Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei | Domeniul de inspecții | Obiectul supus inspecției | Metoda și proceduri | Examinări nedistructive | Intervalul de măsurare | Discontinuități posibile depistate | Denumire organizatori PT și ILC/ codul schemei | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalații termice, fluide | 1 Rețele de distribuire și evacuare. 2 Instalații de gaz | GOST 14782-86 | Examinări nedistructive prin metoda cu ultrasunet | 1 – 8 mm | Dimensiunea unui por individual depășește 25 % din grosimea nominală cea mai mică a peretelui | De ex: Institutul de suduri electrice Е.О. Патона НАН Украины |  |  |  |  |

Nota 1: În cazurile în care nu sunt disponibile PT/ILC, laboratorul trebuie să indice posibilități alternative conform prevederilor politicii P-02.

Nota 2: Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare

ELABORAT: Nume, Prenume  Șef  OEC  ________________________________   Semnătura ________________________  Data ____________________