DOMENIUL DE COMPETENŢĂ AL MOLDAC

SCHEMA DE ACREDITARE CONFORM ISO/IEC 17025 (ÎNCERCĂRI)

| Nr. | Produs/ obiect/ material |  | Tip încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produse alimentare |  |  |  |
|  | Cereale, leguminoase, oleaginoase și produse de prelucrarea acestora, materia prima pentru nutreţi |  | Eşantionarea mostrelor, Încercări senzoriale, Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice/potențiometrice, - titrimetrice/volumetrice, - densimetrice, - crioscopie, - manometrie, - butirometrie, - cromatografie în strat subţire, - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, GC/MS, GC-MS/MS) - lichid-cromatografie (HPLC, U/HPLC, UV-VIS, DAD, fluorometrie, LC-MS/MS) - AAS (AAS/GTA, flacăra, cuptor de grafit, generare de hidruri, vapori la rece, plasma cu cuplaj inductiv), - voltamperometrie, - electroforeza capilară, - spectrofotometrie (UV-VIS, IRND), - refractometrice, - polarografie, - conductometrie. Imunoenzimatice (prin ELISA), determinare: micotoxine, antibiotice, alergeni. Încercări parazitologice: - Determinarea paraziților în pește prin metoda examinării vizuale. Metoda fluoro-opto-electronică: - determinarea numărului total de celule somatice, Metode calitative, Metode de calcul, Metode dimensionale. |
|  | Carne şi produse din carne, ouă |  |  |
|  | Peşte şi produse din peşte, produsele de mare |  |  |
|  | Lapte şi produse lactate |  |  |
|  | Produse de panificaţie, brutărie |  |  |
|  | Produse de cofetărie, zahăr |  |  |
|  | Fructe, legume, bace şi derivatele lor, sucuri, produse de origine vegetală |  |  |
|  | Băuturi alcoolice, alcool, bere |  |  |
|  | Băuturi răcoritoare şi slabalcoolice |  |  |
|  | Uleiuri şi grăsimi |  |  |
|  | Ceai, cafea, cacao |  |  |
|  | Concentrate, albumine, cazeinate, etc. alimentare |  |  |
|  | Condimente |  |  |
|  | Alți aditivi alimentari |  |  |
|  | Tutun şi produse din tutun |  |  |
|  | Toate produsele alimentare |  | Încercări radiologice: - Ceziu-137, - Stronţiu-90. Încercări microbiologice: - Numărarea microorganismelor formatoare de colonii la 30°C (NGMA) - NGMAFA, - Salmonella spp. - Bacterii coliforme/ E.coli, - Drojdii şi mucegai, - Enterobacteriaceae, - Clostridia sulfitreducătoare, - Listeria monocytogenes, - Campylobacter spp. - Bacterii acicolactice, - S.aureus - Proteus spp. - B.cereus - Sterilitatea industrială - starea microbiologică (pentru băuturi, inclusiv băuturi alcoolice). |
| 2 | Obiectele a mediului ambiant |  |  |  |
| 2.1 | Mediu ambiant: aer atmosferic, emisii de gaze, etc. Mediul ocupațional: aer la locul de muncă, emisii de gaze, etc. |  | Eșantionarea mostrelor Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice/potentimetrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice, - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, MS) Măsurarea fondului radioactiv, Încercări microbiologice, aerul incaperilor inchise: - Numărarea microorganismelor formatoare de colonii la 30°C (NGMA), - NTG, - S.aureus, - Levuri si micete, - Streptococi Metode fizice: - măsurarea presiunii acustice; - măsurarea vibrației; - măsurarea iluminatului; - măsurarea parametrilor microclimatului; - măsurarea nivelului câmpului electromagnetic. Metoda automata de determinare a emisiilor industriale in atmosfera. Metoda expres (cu tuburi indicatoare) de determinare a emisiilor industriale in atmosfera. |
| 2.2 | Ape potabile şi minerale, ape uzate şi de suprafaţă |  | Eșantionarea mostrelor. Încercări senzoriale. Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice/potentiometrice - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice, - refractometrie, - cromatografie în strat subţire - AAS (flacăra, cuptor de grafit, generare de hidruri, vapori la rece), - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, MS ) - lichid-cromatografie (UV-VIS, DAD, fluorometrie, MS) - plasma cu cuplaj inductiv. Metode de calcul. Metode fizice. Încercări microbiologice: - E.coli - Streptococi fecali - Pseudomonas aeruginosa - Numărul de colonii - Bacterii coliforme - Clostridium perfringens - Clostridia sulfitreducătoare - Drojdii şi mucegai. |
| 2.3 | Sol, nămol |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice/potențiometrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice, Încercări microbiologice: - Bacterii coliforme - Enterococi - Salmonella spp. |
| 2.4 | Produse petroliere |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice/potentiometrice - titrimetrice/volumetrice, - densimetrie electronică, - spectrofotometrice, - AAS (flacăra, cuptor de grafit, generare de hidruri, vapori la rece), - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, MS ) - metoda cu fluorescenta in UV. Încercări fizice: - cifra octanica - densimetrie - inflamabilitatea, congelare Metode de calcul. Metode calitative. |
| 2.5 | Gaze naturale,combustibile, lichefiate şi de transport. |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice, - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, MS). Metode de calcul. Metode fizice. |
| 2.6 | Toate obiectele mediului ambiant |  | Încercări radiologice: - Ceziu-137, - Stronţiu-90 - Măsurarea fondului radioactiv (determinarea activității specifice efective a radionuclizilor naturali, determinarea debitului dozei echivalente al radiațiilor gama (nivelul de contaminare), determinarea activității de suprafață a radiațiilor alfa, beta). - Dozimetrie. Încercări fizico-chimice: - cromatografie în strat subţire - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, MS) - lichid-cromatografie (UV-VIS, DAD, fluorometrie, MS) - AAS (flacăra, cuptor de grafit, generare de hidruri, vapori la rece), plasma cu cuplaj inductiv - voltamperometrie, - electroforeza capilară. |
| 2.7 | Probe de sanitație |  | Încercări microbiologice - Numărarea microorganismelor formatoare de colonii la 30°C, a drojdiilor și mucegaiurilor pentru verificarea eficienței decontaminării suprafețelor de laborator. - Detecția bacteriilor din genunl Staphylococcus, bacteriilor coliforme și a bacteriilor fam.Enterobacteriaceae pentru verificarea eficienței decontaminării suprafețelor din exploatațiile de animale - Determinarea Escherichia coli (detecția). |
| 3 | Produse industriale |  |  |  |
| 3.1 | Textile şi produse textile, piele şi produse din piele |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice, - pH-metrice/potentiometrice - voltamperometrie - calitative, - dimensionale. Incercari fizico - mecanice Comportarea la foc - determinarea ușurinței de a se aprinde a epruvetelor orientate vertical - determinarea proprietăților de propagare a flăcării pe epruvetele orientate vertical |
| 3.2 | Substanţe chimice, produse chimice şi fibre, forme medicamentoase de uz uman |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice/volumetrice, - fizice - refraсrometrice - spectrofotometrice, - cromatografie în strat subţire - AAS (flacăra, cuptor de grafit, generare de hidruri, vapori la rece), - gaz cromatografie (captură de electroni, flacăra, azot-fosfor, MS ) - HPLC Încercări microbiologice: - NGMAFA - sterilitatea - Salmonella - Escherichia coli - Bacterii gram-negativa tolerante la bila - Mucegai si drojdii, fungi filamentosi Încercări radiologice: - Ceziu-137, - Stronţiu-90, Încercări toxicologice. |
|  | Produse cosmetice |  | Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice/volumetrice, - refractometrie, - gaz cromatografie. Metode calitative Metode fizice Încercări microbiologice: - NGMAFA - Es. coli - Ps. aeruginosa - St. aureus - Mucegai si drojdii. |
| 3.3 | Celuloză, hîrtie şi produse din hîrtie |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice. Incercari fizico-mecanice. |
| 3.4 | Cauciuc şi mase plastice |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale (vizuale) Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice. Încercări mecanice: (duritate, rezistenţa, masurari lineare) Metode fizice (indice de fluiditate; densitate; contractie longitudinala), Metode dimensionale (geometrice). |
| 3.5 | Maşini şi echipamente, automate de joc şi rulete, jucării, aparate electrice, corpuri de iluminat, lămpi |  | Eșantionarea mostrelor Încercări: - electrice (măsurarea tensiunii, puterii și curentului, rezistența de izolație, rigiditatea dielectrică), - mecanice, - vibraţie, - zgomot, - compatibilitatea electromagnetică, (perturbații industriale, încercări de imunitate), - testarea software, - vizuale, - dimensionale (lineare). |
|  | Aparate consumatoare de combustibili gazoşi: - Aparate de gătit (aragaze) - Aparate de încălzit apa fără acumulare de uz casnic - Aparate de încălzit cu circuit de apă - Cazane de încălzit apă cu randament termic de maximum 100 kW |  | Încercări fizico-mecanice: - determinarea puterii termice nominale, - determinarea etanșeității circuitelor, - determinarea parametrilor de siguranță în funcționare, - determinarea randamentului de funcționare, - determinarea temperaturii produselor de ardere la ieșirea din aparat, - determinarea temperaturii apei și de încălzire a suprafețelor, dispozitivelor de reglare și dirijare, - încercări mecanice. Încercări chimice: - determinarea conținutului de COx și NOx în produsele de ardere. Încercări vizuale. Încercări electrice (puterea și curentul consumat, curentul de scurgere, rezistența electrica). |
| 3.6 | Produse minerale nemetalice (ceramică, ,sticlă) |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice. Încercări mecanice (duritate, rezistenţa termica, masurari lineare), Încercări volumetrice, Încercări calitative. |
| 3.7 | Producţie neclasificată în altă parte: mobila |  | Eșantionarea mostrelor Încercări senzoriale Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice/volumetrice, - spectrofotometrice. Încercări mecanice (stabilitate, duritate, rezistenţa, durabilitate, masurari lineare), Metode geometrice, Metode fizice. |
| 3.8 | Contoare statice monofazate și trifazate de energie activă; |  | Încercări de exactitate în condiții de referință - Exactitate în condiții de referință Încercări referitoare la efectele mărimilor de influență - Variația tensiunii - Variația frecvenței Încercări referitoare la efectele perturbațiilor de lungă durată - Succesiune inversată a fazelor - Dezechilibru de tensiune - Autoîncălzire - Exactitate în prezența armonicilor Încercări de pornire și mers în gol - Punerea în funcțiune - Încercarea de mers în gol - Pornire Constanta contorului Încercări ale izolației - Rigiditatea dielectrică |
|  | Contoare statice monofazate și trifazate de energie reactivă |  |  |
|  | Contoare de apă |  | Încercări pentru verificarea inițială a contoarelor de apă - determinarea erorii prin test de presiune |
| 3.9 | Ascensoare și componente de siguranță ale ascensoarelor: |  |  |
|  | Dispozitive de blocare a ușilor de palier și ușilor cabinei |  | Încercare de durată |
|  |  |  | Încercare statică |
|  |  |  | Încercare dinamică |
|  | Paracăzător cu prindere progresivă |  | Determinarea masei admisibile |
|  | Limitatorul de viteză |  | Viteza de intervenție. Timpul de răspuns |
|  |  |  | Forța de tracțiune provocată în frânghie de către limitatorul de viteză în momentul declanșării sale |
|  | Tampoane |  | Determinarea masei (max, min) |
|  | Dispozitive de blocare a ușilor de palier și ușilor cabinei |  | Încercări de rezistență a contactelor |
|  |  |  | Încercarea capacității de întrerupere a circuitului |
|  |  |  | Încercarea de rezistență la dispersiile de curent |
|  |  |  | Încercarea liniilor de salvare și a distanțelor în aer |
|  |  |  | Verificarea cerințelor pentru contactelor de siguranţă |
|  | Ascensoare |  | Verificarea cerințelor de securitate și/sau a măsurilor de protecție: verificarea proiectului (construcției) |
|  |  |  | Examinări și încercări înainte de punerea în funcțiune: sistem de frânare, instalație electrică, tracțiune, paracăzătorul cabinei, paracăzătorul contragreutății sau masei de echilibrare, dispozitiv de blocare, tampoane, măsuri de protecție împotriva vitezei excesive, oprirea cabinei la palier, protecția împotriva mișcării necontrolate a cabinei, protecția împotriva căderii/forfecării |
| 4 | Materiale de construcţii |  |  |  |
| 4.1 | Materiale pentru betoane și mortare M.B.M Agregate (nisip, pietriș, prundiș) Beton proaspăt Beton Întărit Armatura și îmbinări sudate Elemente de beton (borduri, țiglă de trotuar) Ipsos și tencuieli pe bază de ipsos. Var Faină de calcar Argilă, Piatră, Pietriş Ciment Mortar armatura Beton armat, etc. |  | Eșantionarea, inclusiv pregătire și confecționare Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice, - spectrofotometrice - X-ray spectroscopie Încercări mecanice - duritatea, - rezistenţa, - densitate Metode liniare/dimensionale Metode statice Metode de calcul: - stabilirea compoziției amestecului - determinarea porozității Încercări nedestructive: - rezistența reală a betonului, examinarea cu ultrasunet - metoda desprindere de forfecare - determinarea forţei de smulgere. - determinarea indicelui de recul Radiologice/dozimetrice - activitatea specifică efectivă a radionuclizilor naturali, Aeff, - debitul dozei echivalente al radiațiilor gama (nivelul de contaminare gama) - terenuri pentru construcţii de locuințe |
| 4.2 | Materiale pentru drumuri M.D Agregate (nisip, pietriș, prundiș) Nisip, Argilă, Piatră, Pietriş Beton armat, etc. Bitumuri vâscoase din petrol pentru drumuri Mixturi asfaltice Filer Sol/pamint |  | Eșantionarea mostrelor Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - pH-metrice, - titrimetrice, - spectrofotometrice - X-ray spectroscopie Încercări mecanice - duritatea, - rezistenţa, - densitate Măsurări liniare/dimensionale Metode de calcul: (porozitatea, indicele de penetrare, indicele de plasticitate, volumul de goluri, gradul de compactare, densitatea medie a părții minerale, punctul de rupere Fraass, sensibilitatea) Metode senzoriale: - acoperirea peliculei liantului pe suprafața agregatelor minerale - aspect, culoare, miros Încercări radiologice: - activitatea specifică efectivă a radionuclizilor naturali, Aeff, - debitul dozei echivalente al radiațiilor gama (nivelul de contaminare gama) |
| 4.3 | Hidroizolații. Izolații termice. Izolații fonice H. IT. IF. - Produse termoizolante - Plăci din vată minerală - Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan |  | Eșantionarea mostrelor Încercări mecanice - duritatea, - rezistența, - densitate Măsurări liniare/dimensionale Încercări radiologice: - activitatea specifică efectivă a radionuclizilor naturali, Aeff, - debitul dozei echivalente al radiațiilor gama (nivelul de contaminare gama) |
| 4.4 | Produse din lemn P.L. -Lucrări de tâmplărie şi piese de dulgherie pentru construcţii Articole din PVC - PVC si articole din mase plastice |  | Eșantionarea mostrelor Metode fizice: - densitate - contracție longitudinale la cald % - indice de fluiditate MFR 190ºC - 250 ºC Metode mecanice - duritatea, - rezistenţa, - măsurări liniare/dimensionale Metode senzoriale: - aspect exterior Încercări radiologice: - Ceziu-137, - Stronţiu-90 |
| 4.5 | Zidărie si pereți - Z.P - Elemente de zidărie Mortare pentru zidărie |  | Eșantionarea mostrelor Metode fizice Metode mecanice Metode de calcul: - determinarea conductivității termice Metode liniare/dimensionale |
| 5 | Produse de origine non-animală supuse carantinei fitosanitare |  |  |  |
| 5.1 | Plante şi părţi ale acestora (frunze, flori, fructe şi ramuri) Cereale, amestec de cereale, șroturi, semințe şi amestecuri ale acestora, sol, produse furagere. |  | Încercări morfo-biometrice: - identificarea macro şi microscopică a seminţelor de buruiene de carantină şi non-carantină - identificarea macro şi microscopică a dăunătorilor de carantină şi non-carantină - depistarea și indentificarea morfologică a speciei - depistarea, identificarea morfologică și morfo-biometrică a nematozilor. Încercări microbiologice: - izolarea şi creşterea bacteriei de carantină Erwinia amylovora - izolarea şi depistarea ciupercii fitopatogene Monilinia fructicola Încercări imunoenzimatice: - tehnica imunoenzimatică ELISA de depistare a Plum pox virus Biologie moleculara - PCR - diagnosticarea si detecția bacteriilor Incercari fizico-chimice: - gravimetrice, - fizice (Identificarea purităţii de soi prin metoda electroforezei proteinelor) calitative: - purităţea fizice a seminţelor, - numărului de semințe ale altor culture - germinaţie |
| 6 | Alte produse |  |  |  |
| 6.1 | Cartele de identitate, Documente de călătorie citite cu aparate (MRTD). |  | Încercări: metode dimensionale, metode fizico-mecanice: - determinarea înălțimii reliefului de ambustare a caracterului, - determinarea rezistenței la îndoire, - rezistența la exfoliere, - rezistența la temperatură, metode calitative: - determinarea rezistenței la substanțe chimice, metode fizice: - expunerea la condiții climatice de depozitare, - expunerea la condiții climatice de operare. Metode tehnico-științifice: - cercetarea tehnica a documentelor. |
| 6.2 | Produse de programare (software) |  | Încercări: - determinarea utilizibilității, - determinarea eficienței. |
| 7 | Fertilizanți |  |  |  |
| 7.1 | Fertilizanți, pesticide |  | Încercări fizico-chimice: - titrimetrice/volumetrice - spectrometrice cu absorbție moleculară, - AAS (flacără). - cromatografie în strat subţire, - gaz cromatografie (MSD, ECD/NPD), - lichid-cromatografie (HPLC, UV/VIS). |
| 8 | Biocombustibili solizi |  |  |  |
| 8.1 | Biocombustibili solizi |  | Eșantionarea mostrelor Încercări fizico-chimice: - gravimetrice, - puterea calorică. Încercări fizico-mecanice: - densitatea în vrac, - rezistența mecanică, - forma geometrică, - distribuția granulometrică. |
| 9 | Produse metalurgice |  |  |  |
| 9.1 | Oțel cu carbon de calitate obișnuită; Produse metalice din aliaje de înaltă calitate și oțeluri speciale; Oțel laminat la cald pentru armarea construcțiilor din beton; Oțel armat termic și călit pentru construcții din beton; Laminate de rezistență înaltă; Laminate pentru construcții din oțel; Tijă din oțel cu carbon de calitate obișnuită; Oțel pentru rulmenți; Laminate armate; Laminate din metale feroase (laminate profilat și fasonat, tijă din sîrmă) |  | Încercări fizico-chimice: - spectroscopie în infraroșu, - încercări de reducere a topirii, - analiză spectrală fotoelectrică, - încercări metalografice. Încercări fizico-mecanice: - rezistența la tracțiune (limita de rezistență); - puterea de curgere (convențională, fizică); - alungirea relativă; - contracția relativă; - raportul dintre limita de rezistență la puterea de curgere, - încovoiere. |
| 10 | Expertize: |  |  |  |
| - criminalistice tradiționale |  |  |  |  |
| 10.1. | Documente de orice tip care conțin scris de mână și semnături |  | Expertiza grafoscopică: - Examinarea scrisului de mână și a semnăturilor. |
| 10.2 | Blancuri, bunuri de valoare |  | Examinarea documentelor: - Examinarea tehnică a documentelor prin metoda vizuală, microscopie, video-spectrală. |
| 10.3 | Urme, impresiuni ale armelor de foc pe gloanţe şi tuburi de cartuşe |  | Balistică: - Identificarea armei de foc după gloanţe şi tuburi de cartuş, prin metoda vizuală de examinare şi microscopie comparativă. |
| 10.4 | Urme şi impresiuni ale instrumentelor pe suprafaţa obiectelor |  | Traseologie: - Identificarea instrumentelor după urmărire şi impresiuni prin metoda vizuală de examinare şi microscopie comparativă. |
| 10.5 | Obiecte purtătoare de urme papilare Urmă papilară, fişa dactiloscopică |  | Dactiloscopie: - Relevarea urmelor papilare prin metoda fizico-chimică cu cianocrilat şi ninhidrină. - Identificarea persoanei după urme papilare prin metoda vizuală comparativă. |
| 10.6 | Documente de identitate ale persoanelor cu fotografii, fotografi |  | Expertiza de portret |
| - Chimico-criminalistice |  |  |  |  |
| 10.7 | Substanţe solide (prafuri), comprimate, substanţe lichide din grupul amfetaminelor Substanțe narcotice (droguri) |  | Examinarea substanţelor narcotice (droguri): - Identificarea drogurilor din clasa amfetaminelor prin metoda cromatografie gazoasă GS/MS - Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) psihotrope şi a precursorilor - Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine vegetală - Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine sintetică, a formelor medicamentoase şi a produselor farmaceutice. |
| - Tehnico-inginerești |  |  |  |  |
| 10.8 | Dispozitive electronice, dispozitive mobile, dispozitive de stocare a informatiei |  | Examinarea tehnologiilor informationale: - Examinarea tehnicii de calcul si a sistemelor informatice - Examinarea informatiilor stocate pe purtatori de informatii - Examinarea produselor software |
| 10.9 | Date inițiale în privința circumstanțelor accidentului rutier, conținute în materialele prezentate, care nu necesită aprecierea aspectului juridic, prezentate de ordonator pe orice tip de suport (hârtie sau digital). |  | Expertiza circumstanțelor accidentului rutier |
| - Medico-legala |  |  |  |  |
| 10.10 | Sânge total, ser, urina, țesuturi, soluții apoase. Material biologic uman |  | Expertiza toxicologică: - Identificarea și determinarea concentrației de alcool etilic, metilic, izopropilic, acetonă prin metoda gaz-cromatografie; - Identificarea și determinarea concentrațiilor de substanțe psihoactive (canabis, opiacee, amphetamine) prin metoda gaz-cromatografică cuplată cu spectrometrie de masă; - Identificarea pesticidelor organeclorurate, carbamice și organofosforate prin metoda gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă - Identificarea și determinarea concentrațiilor de benzodiazepine, barbiturice și alte medicamente prin metoda lichid-cromatografie de înaltă performanță (HPLC) Determinarea carboxihemoglobinei prin spectrofotometrie în UV-VIS. Expertiza genetică: - identificării profilului genetic şi/sau comparării acestuia prin investigații molecular – genetice (Real-Time PCR) |
| 11 |  | Organisme modificate genetic |  |  |
| 11.1 | Soia. Produse din soia sau care contin soia |  | Metode de biologie moleculara – PCR - Detectia organismelor modificate genetic. |
| 13 | Sănătatea Animală |  |  |  |
| 13.1 | Material biologic si bio/patologic |  | Metoda microbiologică: - Determinarea Salmonellei Metoda imunoenzimatică (ELISA): - Detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare, - Determinarea anticorpilor antivirus pesta porcină africană, - Determinarea anticorpilor față de proteinele nestructurale ale virușilor febrei aftoase, - Determinarea antigenului virusului pestei porcine africane, - Determinarea anticorpilor contra virusului leucozei enzootice bovine în ser sanguin și lapte, - Determinarea anticorpilor contra virusul leucozei enzootice bovine în ser sanguin de confirmare Metoda serologică: - Determinarea anticorpilor contra B.abortus, B.melitensis, B.suis, M.avium, B.mallei, B.ovis, M.gallisepticum, Ch.abortus, C.bumetii, T.equiperdum, T.gondii în ser sanguin prin: - reacția de seroaglutinare rapida pe lamă cu antigen colorat cu ROZ-BENGAL (RBT) - microtehnica de fixare a complementului (RFC- tehnica EU-RL) - tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA) - reacția de seroaglutinare lentă în tuburi (SAT) și microplăci - microaglutinare (MAT) – anti-Leptospira spp. - detecția de gamma-interferon prin tehnica imunoenzimatică sandwich aplicată în tuberculoza bovinelor (ELISA-γ-IFN) /γ-IFN - determinarea abticorpilor anti-Brucella abortus prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA) pe probe de lapte Metoda parazitologică: - prezența plasmodiului malaric, alți hemoparaziți - prezența protozoarelor intestinale patogene (forme vegetative și chisturi) - prezența ouălor și larvelor de helminți - demodecoză |
| 13.2 | Material bio/patologic |  | Metode molecular-biologice (Real Time RT- PCR): - Identificarea genomului specific virusului la influența aviară, - Identificarea genomului specific virusului la boala de Newcastle, - Identificarea genomului virusului pestei porcine - Identificarea genomului virusului febrei aftoase. Metoda virusologică: - Determinarea antigenului rabic prin metoda imunofluorescentă directă (IFD). |
| 13.3 | Albine, puiet, detritus stup |  | Încercări parazitologice: - Identificarea ectoparazaților la albine prin examen macroscopic și microscopic (Varroa destructor, Braula caeca, Tropilaelaps spp.) |
| 13.4 13.5 | Hrană pentru animale Material patologic, produse destinate hranii pentru animale, probe din etapa de producție primară, probe de sanitație, tulpina Salmonella spp. |  | Imunoenzimatice (prin tehnica ELISA), determinare micotoxine: (aflatoxina B1, aflatoxina totală, ochratoxina A). Încercări microbiologice: - Izolarea și identificarea bacteriilor din genul Salmonella și tipizarea serologică a tulpinilor de Salmonella. |
| 13.6 | Ape potabile destinate adapării animalelor |  | Încercări microbiologice: - Bacterii coliforme totale - Bacterii coliforme fecale - E.coli - Microorganisme formatoare de colonii la 22°C/37°C - Enterococi intestinali - Streptococi fecali - Pseudomonas aeruginosa - Clostridium perfringens - Bacterii anaerobe sulfido-reducătoare - Stafilococi coagulazo-pozitivi - Detecția Salmonella spp. |
| 13.7 | Animale domestice și sălbatice Pește și produse din pește |  | Încercări parazitologice: - Determinarea paraziților prin: - metoda directă pe lamă - metoda examinării vizuale - Determinarea ouălor de helminți prin metoda de sedimentare - Determinarea agenților parazitari prin: - metoda spălării repetate - metoda sedimentării cu pelicule de celofan după Kotelnikov și Hrenov - metoda de flotație hipersaturată cu clorura de sodiu (NaCl) după Fulleborn - metoda Darling modificată după Kotelnikov și Hrenov - metodele coprolarvoscopice: Baermann, Vaida, Popov. |