ANEXĂ LA CURRICULUM VITAE

pentru evaluatori tehnici, experţi tehnici

Nume, Prenume _________________________________________    

Scheme de acreditare:  Laboratoare de Etalonări (LE) conform standardului ISO/IEC 17025
	Nr.
	Denumire  domeniu/ subdomeniu/obiect supus etalonării
	Domeniu 
de măsurare

	1 
	Termometrie

	1.1
	Termohigrometre
· Termohigrometre;
· Data Loggere de temperatură.
	

	1.2 
	Termometre din sticlă cu lichid
· Termometre din sticlă cu lichid cu imersie parțială și totală
	

	1.3
	Termometrie primară
Incinte termostate:
- termostate cu aer și lichid;
- dulap de uscat și sterilizare (etuve);
- autoclave
	

	1.4
	Termometrie primară
Incinte termostate:
- cuptoare electrice.
	

	1.5
	Termometre digitale
Termometre digitale/electronice:
- termorezistență;
- termistor;
- termocuplu.
	

	1.7
	Termometrie primară 
Incinte termostate:
- camere climatice
	

	1.8
	Termometrie primară
Incinte cu temperatură controlată:
- camere de frig și cald
	

	1.9
	Pirometrie
 Termometrie în infraroșu

	

	2 
	Umiditate

	2.1
	Higrometre
-Higrometre cu punct de  rouă/îngheț
	

	2.2
	Higrometre
- Higrometre Termohigrometre;
- Data Loggere de temperatură și umiditate

	

	3 
	Mase

	3.1
	Greutăți
- Greutăți de clasele E1, E2, F1, F2, M1-M3;
- Greutăți speciale.

	

	3.2
	Aparate de cântărit cu funcționare automată
-- Aparate de cântărit cu funcționare automată

	

	3.3
	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată
· Aparate de cântărit cu funcționare neautomată
	

	4
	Lungimi
	

	4.1
	Mijloace de măsurare a lungimii
- Cale plan paralele
	

	4.2
	Mijloace de măsurare a lungimii
-Micrometre digitale;
- Micrometre mecanice;
- Șublere digitale;
- Șublere mecanice cu vernier

	

	4.3
	Mijloace de măsurare a lungimii
- Rigle;
- Rulete de măsurare
	

	4.4
	Mijloace de măsurare a dimensiunilor
- Site pentru cernere
	

	5
	Mărimi electrice

	5.1
	Mijloace de măsurare a tensiunii
-Calibratoare de tensiune;
-Surse de tensiune (multifuncționale);
-Multimetre digitale/analogice;
-Voltmetre digitale/analogice
	

	5.2
	Mijloace de măsurare a curentului
- Calibratoare de curent;
- Surse de curent;
- Multimetre digitale/analogice;
- Ampermetre digitale/analogice;
- Testere multifuncționale

	

	5.3
	Mijloace de măsurare a rezistenței	
- Calibratoare multifuncționale;
- Rezistoare de valoare unică și în decade;
- Multimetre digitale/analogice;
- Ohmmetre;
- Testere multifuncționale
	

	6
	Mărimi magnetice

	6.1
	Mijloace de măsurare a puterii semnalului
- Măsurătoare de putere
	

	7
	Timp și frecvență

	7.1
	 Mijloace de măsurare a frecvenței și timpului
- Cronometre;
- Frecvențmetre, generatoare de semnale de frecvență
	

	8
	Debit

	8.1
	Mijloace de măsurare a debitului pentru lichide- Debitmetre;
- Traductoare de debit;
- Contoare de apă rece;
- Contoare de apă caldă;
- Instalații debitmetrice pentru lichide prin metoda gravimetrică;
- Instalații debitmetrice pentru lichide prin metoda volumetrică.
	

	8.2
	Mijloace de măsurare a debitului pentru gaze
- Contoare de gaz;
- Instalații debitmetrice pentru gaze.
	

	9
	Volum

	9.1
	Mijloace de măsurare a volumului pentru lichide
- Cilindre gradate, colbe cotate; pipete cotate și gradate, biurete gradate;
- Picnometre;
- Micropipete, pipete cu piston;
- Biurete, dispensere și seringi;
- Măsuri de volum.
	

	10
	Forță

	10.1
	Momentul forței
- Dinamometre la compresiune și tracțiune
- Mașini de forță
	

	11
	Presiune

	11.1
	Presiune absolută (mediu de lucru lichid)
- Manometre cu piston și greutăți de presiune absolută;
- Manometre, manovacuummetre, vacuummetre cu indicare analogică sau digitală.

	

	11.2
	Presiune absolută (mediu de lucru gaz)
- Manometre cu piston și greutăți de presiune absolută;
- Manometre, manovacuummetre, vacuummetre cu indicare analogică sau digitală.
	

	11.3
	Presiune relativă (mediu de lucru gaz)
- Manometre cu piston și greutăți de presiune absolută;
- Manometre, manovacuummetre, vacuummetre cu indicare analogică sau digitală.

	

	11.4
	Presiune relativă (mediu de lucru lichid)
- Manometre cu piston și greutăți de presiune absolută;
- Manometre, manovacuummetre, vacuummetre cu indicare analogică sau digitală.
	

	11.5
	Presiune dinamică
- Traductoare de presiune cu ieșire în tensiune sau curent

	

	12
	Fotometrie

	12.1
	Spectrometre, inclusiv filtre neutre și spectrale
- Filtre neutre;
- Filtre spectrale
	

	12.2
	Fotoelectrocolorimetre
· Fotoelectrocolorimetre
	

	12.3
	Luxmetre
-  Luxmetre
	

	12.4
	Refractometre
· Refractometre
	

	13
	Densitate

	13.1
	Densimetre
· Densimetre electronice;
· Densimetre din sticlă
	

	14
	pH-metrie

	14.1
	pH-metre
· pH-metre
	

	15
	Conductivitate

	15.1
	Conductometre
· Conductometru
	






Semnătura _____________________________   Data _______________________
	MOLDAC
	
	

	Cod PR-03-F-2-LE
	Editia 5/ 04.09.2026
	Pagina 2/2



